## Лист4 (3)
Приложение 2
Перечень закупаемых на 2024 год
№ лота | Международное непатентованное наименование или состав | Характеристика лекарственных средств (лекарственная форма, дозировка, концентрация) | Ед. измерения | Количество | Цена за ед. | сумма выделенная на закуп | Срок поставки | Место поставки
1 | ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН | Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок). Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа. Общее количество промывок планшета не более 4. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл. Коэффициент для расчета ОП критического 0,25. Количество анализируемого образца: не более 70мкл. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Чувствительность 100%. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл . Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. Длительность анализа не более 85 мин.. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. .Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8%. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10%. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов.. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2С до +8С при температуре от 9 до 25С не менее 10 суток при температуре от 26 до 30С не менее 5 суток Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 6) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук 7) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук 8) наконечники одноразовые не менее 80 штук 9) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук 10) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук. Наличие склада для хранения тест-наборов. Наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы оставлять на ответственном хранении до востребования. Доставка с соблюдением «Холодовой цепи». Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие сертификата CE. Наличие утвержденной инструкции по применению | набор | 130 | 165000 | 21450000 | в течение 2024 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область, город Актау, 3 микрорайон, здание 170
2 | Джинскрин Ультра HIV Ag-Ab | Обоснование: Обследование населения на ВИЧ инфекцию согласно приказа № 204 и № 211, а также расчета эпид отдела предполагаемого количества подлежащих на обследование ВИЧ-инфекции на 2023 год (152 000; бухгалтерия 164 488 услуг). 150*400=60000 Тест-система invitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальнаяопределяемаяконцентрацияp-24 антигенане хуже4,2пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийнаявоспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов.Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Рекомендована ВОЗ. Наличие сертификата СЕ. Регистрация на рынке Казахстана. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. | набор | 140 | 195000 | 27300000 | в течение 2024 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область, город Актау, 3 микрорайон, здание 170
3 | Реагент ИХЛА ВИЧ | Обоснование: Обследование населения на ВИЧ инфекцию согласно приказа № 204 и № 211, а также расчета эпид отдела предполагаемого количества подлежащих на обследование ВИЧ-инфекции на 2024 год (164488 услуг). 600 * 90= 54000 VITROS HIV Combo ВИЧ Реагент для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора VITROS 3600. В состав комплекта входит: Контрольный образец для определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типа VITROS® Immunodiagnostic Products Anti-HIV Controls (neg ,HIV 1 pos , HIV 2 pos);Универсальный промывающий реагент ( 2*5л);Универсальный промывающий реагент ( 2*5л); Упаковка с сигнальным реагентом; Наконечники Versa Tip (уп.1000шт);Влагопоглощающий картридж;Набор для проведения еженедельного обслуживания (Maintenance Pack); Контроль для антитела / антиген к ВИЧ LIAISON® XL MUREX HIV Ab/Ag-Control; Виротрол ВИЧ-1 Ag (одноуровневый, флакон с дозатором); Микроконтейнеры для образцов (уп.4000 шт); Пластиковые пробиваемые крышки (уп.4000 шт); | набор | 600 | 125000 | 75000000 | в течение 2024 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область, город Актау, 3 микрорайон, здание 170
4 | Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Дляработы на автоматической ПЦР-платформе закрытого типа ExiStasionТМ (ExiPrep™ 16 Dx + Exicycler™ 96) | Набор реагентов и расходных материалов для автоматического выделения РНК на автоматической ПЦР платформе закрытого типа ExiPrepТМ16DxViralDNA/RNAKit, на 96 определений. | набор | 16 | 403200 | 6451200 | в течение 2024 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область, город Актау, 3 микрорайон, здание 170
5 | Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Дляработы на автоматической ПЦР-платформе закрытого типа ExiStasionТМ (ExiPrep™ 16 Dx + Exicycler™ 96) | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ -1 в плазме крови методом ПЦР в реальном времени на автоматической ПЦР платформе закрытого типа ExiStasionТМ (AccuPower®HIV-1 QuantitativeRT-PCRKit), на 96 определений.Хранение набора при минус 20 градусов. Наличие регистрационного удостоверение на изделие медицинского назначения для invitroдиагностики. Объем образца плазмы, необходимый для выделения РНК ВИЧ –не более 400 мкл. Клиническая чувствительность (РНК ВИЧ) - 100%. Клиническая специфичность (РНК ВИЧ) - 100%. Порог детекции при качественном определении ВИЧ - менее 50 копий РНК ВИЧ/мл. Время одной постановки анализа - не более 4 часов. Количество определений в одном комплекте - не менее 96 определений, включая контроли. Срок хранения набора не менее 12 месяцев; не менее 9 месяцев - на момент поставки . Наличие инструкции на государственном и русском языках | набор | 16 | 1104000 | 17664000 | в течение 2024 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область, город Актау, 3 микрорайон, здание 170